**Lejre Stationsbys Vandværk a.m.b.a**.



Grundet Covid-19 og risiko for fastholdelse af forsamlingsforbuddet

afholdes

GENERALFORSAMLING IKKE

på ordinær vis

Regnskab, information om vandets kvalitet og formandens beretning kan

kan hentes i overensstemmelse med vedtægter på

[www.lejrevand.dk](http://www.lejrevand.dk)

fra den 4. marts 2021

**Bestyrelsen**

**Forbrugerinformation**

Vandværket skal i henhold til vandforsyningsloven orientere om drikkevandets kvalitet.

Arsen: 0,59 μg/l (max 5 μg/l)

Jern: < 0,01 mg/l (max 0,2 mg/l)

Nikkel: 0,99 μg/l (max 20 μg/l)

Der er ikke målt bakterier i drikkevandet

Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne for pesticider

Analyserne findes på hjemmesiden [www.lejrevand.dk](http://www.lejrevand.dk) under arkiv.