## 835-2016-80406269
Batch | EUDKVE-00595774
Sagsnavn | Lejre Stationsbys Vandværk Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2017-10-05 08:25
Modtaget på laboratoriet | 2017-10-05 20:34
Rapport (seneste rapportrevision) | 09-10-2017/AR-17-CA-00595774-01
Prøvenummer | 80406269
Prøve mærke | Bryggershane
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C | 83 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C | 83 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Arsen (As) | 0.77 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 110 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | 0.054 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 0.57 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur | 13.6 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH | 7.2 | pH |  | DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne | 79 | mS/m | 0.1 | DS/EN 27888 Elektrometri
Iltindhold | 7.5 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814 Elektrometri
Prøvens farve | Farveløs
Prøvens klarhed | Klar
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal